Места (адреса) выполнения работ по капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений по договору: работы будут выполняться по заявкам Заказчика в г. Казань,                               г. Иннополис, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан.

Перечень сетей теплоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Казани

| № | диаметр | Протяженность прямого уч-ка | Протяжённость обратного уч-ка | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | м |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| ЖИЛОЙ РАЙОН "САЛАВАТ КУПЕРЕ" в Кировском районе г. Казани |  |  |  |  |
| 1 | 700 | 3187 | 3187 | ППУ-ОЦ |
| 2 | 700 | 3127 | 3127 | мин.вата |
| 3 | 700 | 3124 | 3124 | ППУ-ОЦ |
| 1 | 630 | 1052 | 1052 | ППУ-ОЦ |
| 2 | 530 | 2076 | 2076 | ППУ-ПЭ |
| 3 | 426 | 6345 | 6345 | ППУ-ПЭ |
| 4 | 325 | 4149 | 4149 | ППУ-ПЭ |
| 5 | 273 | 965 | 965 | ППУ-ПЭ |
| 6 | 219 | 4343 | 4343 | ППУ-ПЭ |
| 7 | 159 | 2034 | 2034 | ППУ-ПЭ |
| 8 | 133 | 2231 | 2231 | ППУ-ПЭ |
| 9 | 108 | 741 | 741 | ППУ-ПЭ |
| 10 | 89 | 42 | 42 | ППУ-ПЭ |
| 11 | 76 | 72 | 72 | ППУ-ПЭ |
| Тепловые сети ЖР «Радужный-2» |  |  |  |  |
| 1 | 426 | 1079 | 1079 | ППУ-ПЭ |
| 2 | 325 | 158 | 158 | ППУ-ПЭ |
| 3 | 273 | 71 | 71 | ППУ-ПЭ |
| 4 | 219 | 240 | 240 | ППУ-ПЭ |
| 5 | 159 | 255 | 255 | ППУ-ПЭ |
| 6 | 133 | 481 | 481 | ППУ-ПЭ |
| Тепловые сети к жилому дому по ул. Оренбургский тракт, 140Г. |  |  |  |  |
| 1 | 45 | 5,5 | 5,5 | ППУ-ПЭ |
| 2 | 133 | 9,1 | 9,1 | ППУ-ПЭ |
| 3 | 133 | 4,7 | 4,7 | ППУ-ПЭ |
| 4 | 133 | 8,8 | 8,8 | ППУ-ПЭ |
| 5 | 133 | 30,8 | 30,8 | ППУ-ПЭ |
| 6 | 133 | 18,5 | 18,5 | ППУ-ПЭ |
| 7 | 219 | 26,3 | 26,3 | ППУ-ПЭ |
| 8 | 219 | 117,8 | 117,8 | ППУ-ПЭ |
| 9 | 219 | 30,4 | 30,4 | ППУ-ПЭ |
| 10 | 219 | 259,7 | 259,7 | ППУ-ПЭ |

Тепловые сети микрорайон М-14

| № п.п. | Ду | Длина в однотрубном исполнении, м | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 530 | 136 | ППУ-ПЭ |
| 2 | 426 | 516 | ППУ-ПЭ |
| 3 | 325 | 810 | ППУ-ПЭ |
| 4 | 273 | 573,4 | ППУ-ПЭ |
| 5 | 219 | 253,8 | ППУ-ПЭ |
| 6 | 159 | 642,8 | ППУ-ПЭ |
| 7 | 108 | 25,4 | ППУ-ПЭ |
| 8 | 89 | 19,4 |  |
| 9 | 59 | 41,4 |  |

Перечень сетей теплоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г.Иннополис

| № п.п. | Ду | Длина в однотрубном исполнении, м | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133 | 403,88 | ППУ-ПЭ |
| 2 | 108 | 854 | ППУ-ПЭ |
| 3 | 89 | 150 | ППУ-ПЭ |
| 4 | 76 | 46 | ППУ-ПЭ |
| 5 | 40 | 30,40 | ППУ-ПЭ |

Перечень сетей водоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Казани

| № п/п | Наименование сетей | Протяженность трубы (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф630мм | ф400мм | ф355мм | ф315мм | ф250мм | ф225мм | ф160мм | ф 110мм |
|  |  | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 |
| ж/р "Салават Купере" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магистральные сети | 9 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Квартальные сети |  | 4 163,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутриквартальные сети водоснабжения ж.р. "Салват Купере" |  | 4036,80 |  | 707 |  | 966 | 1938,94 | 2922,06 |
| ж/р М-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальные сети |  |  | 1236,10 | 1447,40 | 238,3 | 141,00 | 239,9 | 22,30 |
| ул. Оренбургский тракт, 140г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальные сети водоснабжения |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |
| ж/д № №1,2,4,5 по ул. М. Гафури Вахитовского района г. Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальные сети водоснабжения |  |  |  | 618 |  |  | 33 | 142 |
| ЖК "Радужный-2", ЖК «Достояние», ЖК «Удачный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерные сети к жилому дому №№ 1, 2,3,4,5 в жилом комплексе "Радужный-2" Зеленодольский муниципальный район РТ" |  |  |  |  |  |  | 897,00 | 148,00 |
| Торговый комплекс Леруа Мерлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  | 1673 |  |  |
| ЖК "Седьмое небо" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения | 1408 |  | 1650 | 1066 | 673 |  | 148 | 543 |

ЖК «Спортивная», ЖК «Времена года», ЖК «Южный парк», ЖК «Лесной городок», ЖК «Палитра», ЖК «Волжские просторы» ЖК «Манхетен»

| п/п | Наименование | Протяженность трубы (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф160мм | ф 110мм | ф 90мм | ф 63мм | ф 20мм |
|  |  | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 | ПЭ100 SDR 13,6 |
| 1 | Сети водоснабжения | 15 979,00 | 730,00 | 1 310,00 | 2 706,00 | 1 403,50 | 567,00 | 57,00 | 344,50 | 97,00 |

Перечень сетей водоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Иннополис

| № п/п | Наименование и адрес объекта по документам | Характеристики сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф-75 | ф-110 | ф-160 | ф-225 | ф-280 | ф-315 |
| 1 | Квартальные сети г. Иннополис |  |  |  |  |  | 512 |
| 2 | Внутриквартальные сети г. Иннополис | 49,0 | 111,0 | 326,8 |  |  | 254,00 |

Перечень сетей водоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Набережные Челны

| № п/п | Наименование и адрес объекта по документам | Фактический адрес объекта | Характеристика сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ф-63 | ф-110 | ф-160 | ф-225 | ф-280 | ф-315 | ф-400 | ф-500 | ф-600 |
| г. Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магистральные сети хододного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 1675,70 | 359,30 |  | 96,70 |
| 2 | Внутримикрорайонные сети холодного водоснабжения |  | 59,00 | 963,99 | 115,05 | 1898,66 | 871,40 | 530,76 |  |  |  |

Перечень сетей водоснабжения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Нижнекамск

| № п/п | Наименование | Характеристика сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф-63 | ф-110 | ф-160 | ф-225 |
| 1 | ул. Сююмбике |  |  | 18,5 | 526,81 |
| 2 | ул. пр. Мира |  | 107,00 |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы |  | 69,2 |  | 359,8 |
| 8 | ул. Студенческая |  | 135 |  |  |
| 10 | ул. Гагарина | 1300,17 |  |  |  |
| 16 | ул. пр. Химиков | 199 |  |  |  |
| 19 | ул. Рифката Гайнуллина |  | 23,85 |  | 418,4 |
| 20 | Ул. Мира |  | 15,65 |  |  |

Перечень сетей водоотведения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Казани

| № п/п | Наименование сетей и соружений |  | Протяженность трубы (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ф1000 | ф800мм | ф630мм | ф500мм | ф400мм | ф300мм | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф200мм | ф160мм | ф110мм |  |
|  |  |  | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 |  |
| ж/р "Салават Купере" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магистральные сети |  |  | 6552,16 | 31172,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Квартальные (самотечные) сети |  | 844,53 | 981,4 | 955,0 | 239,5 | 110 | 183,0 | 851,65 | 325 |  | 437,3 |  |  |  |  |
| 3 | Внутриквартальные сети |  |  |  |  |  |  |  | 352,7 | 56 |  | 374,65 |  | 1943 | 35,35 |  |
| 7 | КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4 КНС-11 | Фундамент - сборный железобетон, стены - сэндвич-панели по металлическому каркасу, перекрытия - профнастил |  |  |  | Насосы погружные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Резервуары стеклопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/р М-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование сети | Наименование участков | ф1000 | ф800мм | ф630мм | ф500мм | ф400мм | ф300мм | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф200мм | ф160мм | ф110мм |  |
|  |  |  | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 |  |
| 1 | Внутриквартальные сети канализации | от К-23 до К-38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,70 | 603,40 | 20,70 | 3 950,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 196,10 | 519,90 | 0,00 |  |
| ул. Оренбургский тракт ,140Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование сети | Наименование участков | ф1000 | ф800мм | ф630мм | ф500мм | ф400мм | ф300мм | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф200мм | ф160мм | ф110мм |  |
|  |  |  | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 |  |
| 1 | Внутриквартальные сети канализации | от К1-1 до К1-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 156,00 | 76,00 |  |
| ж/д №№1,2,4,5 ул. Мазита Гафури Вахитовского района г. Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование сети | Наименование участков | ф1000 | ф800мм | ф630мм | ф500мм | ф400мм | ф300мм | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф200мм | ф160мм | ф110мм |  |
|  |  |  | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 |  |
| 1 | Внутриквартальные сети канализации | ж/д по ул. М. Гафури |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,2 |  | 57,9 | 33,6 |  |
| ЖК "Радужный-2", ЖК «Достояние», ЖК «Удачный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 |  |
| ж/к «Новая тура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 681,80 |  |  |
| Торговый комплекс Леруа Мерлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,6 |  |
| ЖК "Седьмое небо" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 741,00 |  |  |  |  |  | 549,00 |  |

ЖК «Спортивная», ЖК «Времена года», ЖК «Южный парк», ЖК «Лесной городок», ЖК «Палитра», ЖК «Волжские просторы», ЖК «Манхетен»

| № п/п | Наименование сетей и соружений | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф400мм | ф300мм | ф355мм | ф315мм | ф280мм | ф250мм | ф225мм | ф200мм | ф160мм | ф110мм |
|  |  | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR22 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR21 |
| 1 | Наружные сети канализации | 498,0 | 91,0 | 363,0 | 11 044,0 | 180,0 | 270,0 | 3 913,5 | 0,0 | 3 762 | 1 352,8 |

Перечень сетей водоотведения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Иннополис

| № п/п | Наименование и адрес объекта по документам | Перечень сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф-160 | ф-200 | ф-225 | ф-250 | ф-315 |
| 1 | Внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации | 1 133,80 | 248,00 | 537,80 | 337,00 | 193,40 |

Перечень сетей водоотведения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Набережные Челны

| № п/п | Наименование и адрес объекта по документам | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф-108 | ф-110 | ф-150 | ф-160 | ф-225 | ф-250 | ф-280 | ф-315 | ф-400 | ф-500 | ф-630 |
| 1 | Магистральные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 |  | 1117,36 | 1300,15 |
| 2 | Внутриквартальные сети канализации | 3,35 | 24,16 | 160,06 | 2208,87 | 1781,91 |  | 439,52 | 250,96 | 49,00 |  |  |

Перечень сетей водоотведения находящиеся в собственности ООО «РСК», расположенных в г. Нижнекамск

| № п/п | Фактический адрес объекта | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ф-160 | ф-225 | ф-315 | ф-500 |
| 1 | ул. Сююмбике | 317 |  |  |  |
| 2 | ул. пр. Мира | 354,28 |  | 200 |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы | 504,72 | 131,5 |  |  |
| 4 | ул. Студенческая | 48,2 | 176,7 |  |  |
| 5 | ул. Гагарина | 638,96 |  |  |  |
| 6 | ул. пр. Химиков | 363,00 |  |  |  |
| 7 | ул. Рифката Гайнуллина |  | 117,9 | 514,2 |  |
| 8 | ул. Пр. Мира | 50 |  |  | 622,00 |